| 货物采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：大学路东延土工材料采购项目 |  |  |  | 项目编号：DZCJ-YF-CG-20200422 |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） 含税 | 合价（元） 含税 | 备注 |
| 1 | 透水土工布 | 重量200-300g/m2 | m2 | 22000 |  |  |  |
| 2 | 防水土工布 | 复合型土工布（二布一膜），土工布重量200-300g/㎡，PVC膜厚度0.75mm | m2 | 27000 |  |  |  |
| 3 | G2011玻纤格栅 | 12.7*12.7(mm)纵横向断裂强度均为100KN/M | m2 | 1150 |  |  |  |
| 4 | 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 结算付款时提供专用增值税发票税率 |  |  |  |  | 13 % |  |
| 此价格包含：材料制作费、运费、装、卸车费、税费及一定的风险费等。 |  |  |  |  |  |  |  |